## Blad1
Project | 95 Waterfront |  |  | Projectnummer
Kavelnummer | 189 |  |  | Woningtype
Merk en type Ventilator |  |  |  | Serienr:
Inregeling uitgevoerd door: |  |  |  | Datum: |  |  | Paraaf:
Toevoer | Vereist m3/h | Gemeten m3/h in stand 2 |  |  | Gemeten m3/h in stand 3 |  | Type ventiel | Stand ventiel
Woonkamer 1 | 53 | [5 empty] | LUNA
Woonkamer 2 | [6 empty] | LUNA
Woonkamer 3 | [6 empty] | LUNA
Dichte keuken | 53 | [5 empty] | LUNA
LUNA
Slaapkamer 1 | 39 | [5 empty] | LUNA
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2 | 32
Slaapkamer 3
Totaal: | 177 |  | 0 |  |  | 0
Afzuig | Vereist m3/h | Gemeten m3/h in stand 2 |  |  | Gemeten m3/h in stand 3 |  | Type ventiel | Stand ventiel
Keuken 1 | 76 | [5 empty] | EFF-125
Keuken 2 | [6 empty] | EFF-125
Keuken 3 | [6 empty] | EFF-125
Badkamer | 50 | [5 empty] | EFF-125
Wasmachine ruimte | 25 | [5 empty] | EFF-125
Toilet (BGG) | 25 | [5 empty] | EFF-125
Berging | [6 empty] | EFF-125
Totaal: | 176 |  | 0 |  |  | 0
Bediening functioneel |  | ja |  |  | nee
Opmerkingen
Akkoord projectleider paraaf: